## Sheet1 (hidden)
方案 | 成本项目 | 酸碱废水成本 （元/吨） | 有机废水成本 （元/吨） | 备注
方案一 （部分委托） | 固定费用 | 0.4 | 0.804 | 2个技术员
| 运行费用 | 0.76 | 5.78
| 风险成本 | 0.25 | 0.4 | 承担相关环保处罚
| 合理利润利润 | 0.216 | 1.048
| 污泥处置费 | —— | —— | 甲方负责
| 水电费 | —— | —— | 甲方负责
| 合计（未含税） | 1.626 | 8.024
| 合计（含税6%） | 1.724 | 8.505
| 总计 | 240669 |  | 按照每天1200吨酸碱废水、700吨有机废水
方案二 （全包） | 人工及废水 处理费用 | 26.8万
| 污泥处理费 | —— |  | 甲方负责
| 水电费 | —— |  | 甲方负责
方案 | 月成本 （元） | 优势 | 劣势 | 备注
公司运行 | 289706.67 | 价格低 | 1.企业需承担更大的运行风险（如环保处罚）； 2.操作人员技术水平有限； 3.缺少及时有效的监管信息。 | 包含污泥处置费
委外方案一 | 367669 | 1.委外运维可转嫁公司废水站日常运行风险(如环保处罚等）； 2.有资质的第三方运维公司有专业的业务部门对接环保监管部门，可以及时获取有效的监管部门信息，提前预警。 3.有更专业的技术人员提供废水处理现场技术支持 | 1、成本高； 2、技术人员为委托单位人员，操作人员为我司人员，人员管理困难。 | 厂家初步报价，尚未交流，预计经过商务谈判可以再降低5%-10%；包含污泥处置费
委外方案二 | 343000 |  | 成本较高

## 报价总表
废水站运维项目 报价总表
| 项目 |  | 报价 | 税率（增值税） | 备注
1 | 含税处理单价(酸碱废水) | 单位：元/m³
2 | 含税处理单价(有机废水) | 单位：元/m³
3 | 含税处理单价(七号线有机废水) | 单位：元/m³
备注 | 1.报价处理水量基准：一期日处理有机废水600m³/天，酸碱废1200m³/天；二期有机废水350m³/天， 2.请基于运维方案，根据我司提供的“分项报价明细清单”另附详细报价清单。

## 分项报价明细清单
废水站运维分项报价明细清单
序号 | 报价项目 | 明细 | 费用（元/月） | 备注
1 | 人工费 | 正副站长各1名，运营人员10人，电气人员1名，维修人员1名（可兼职），管理人员1名（可兼职）。报价含员工每月工资、社保、福利、员工宿舍房租、水电费等
2 | 药剂费（保持现有处理工艺不变） | 硫酸、硫酸亚铁、双氧水、PAC、PAM、清洗剂等所有药剂
3 | 设备维修保养费 | 1、日常零配件、易损件、易耗品的更换与使用，各种仪表校正、更换黄油、更换齿轮油、线路维护；润滑油、机油、水泵水封、水泵轴承、风机皮带、风机轴承、电气元件、螺丝等五金配件、法兰垫片等管道配件、油漆等设施保养材料等维修备件； 2.墙面漆根据破损情况随时修补，钢管及管道支架等每年重新刷漆；水池安全标牌标语、污泥袋、污泥装袋等； 3.废水池日常维修维护耗材、池子清理及现场清洁等所需工具；通风机等紧急应急事故设备配置等。
4 | 生化系统调试培菌费 | 活性污泥、培菌所需的营养物， 如葡萄糖、尿素、磷酸二氢钾
5 | 管理费 | 含技术支持、办公、交通、台账记录、制度上墙、电脑配置等费用
6 | 水质检测费 | 日常对水质进行快速检测、送第三方等
| 。。。 | 。。。
请基于运维方案，尽可能分项列出详细报价，包括但不限于上述项目
备注 | 1、报价包含一期日处理有机废水600m³/天，酸碱废1200m³/天处理水量计算；二期有机废水350m³/天，全部达标回用计算；含一期新增酸碱废水回用系统运行费用。 2、报价不含废水站日常运行水、电、气消耗费用； 3、报价不含废水处理站扩容改造费用；不包含废水站设备的中修和大修（设备老化整体更换及系统施工维护）； 4、报价不含污泥处置转移费用（含污泥装袋并拉运至指定地点存放）； 5、报价不含废水站在线监测设备的运行维护费用； 6、报价不包含相关监管单位要求的季度第三方取样检测费用（业主季度监督性取样超标复检发生费用由承包方承担）； 7、报价公司请明确月处理水量是否有保底数（如有请在右侧填写月度保底水量及保底费用）。 |  |  | 保底水量/费用：