## Sheet1
TFT制造厂物资申请/领用表
申请 ■ 领用 □ |  |  | 科室：厂务部
序号 | 物料编码 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 备注
1 | 61030271 | 电机风扇叶 | 电机型号TCG、1HP 750W | 个
2 | 62050452 | 截止阀 | DN15型号U41S-16 | 个
3 | 62050453 | 截止阀 | DN50型号U41S-16 | 个
4 | 62050454 | 截止阀 | DN40型号U41S | 个
5 | 62050455 | 减压阀 | DN50 | 个
6 | 62050456 | 弹簧式安全阀（永一） | DN50\A48Y-16C压力等级0.3-0.7 整定压力0.55MPa | 个
7 | 62110001 | PU气管 | 透明软管6mm | 卷
8 | 62110004 | PU气管 | 透明软管12mm | 卷
9 | 62110552 | 气管接头 | 外螺纹L型弯头、气管外径6mm、螺纹外径10mm | 个
10 | 62110553 | 气管接头 | 外螺纹L型弯头、气管外径6mm、螺纹外径12mm | 个
11 | 621100059 | 气管接头 | 直通接头、气管外径6mm | 个
12 | 61111024 | 接触器辅助触头 | 施耐德/LADN22 | 个
13 | 61070046 | 压力表 | Y100-1.6MPA | 个
14 | 62091985 | 润滑油 | 液态 | 桶
15 | 61070071 | 压力表 | YTN-60，量程0.25mpa，外牙直径13.5mm | 个
16 | 62070799 | 外螺纹L型节流阀接头 | 螺纹外径12mm，气管外径6mm | 个
17 | 62070800 | 螺栓螺母 | M8 | 个
18 | 61111025 | PH传感器 | 沉人式结构F11C-B1T(PP)3B | 个
19 | 61111026 | 插入式磁浮子液位计 | YH663（4-20mA） | 个
20 | 61040248 | 氟塑料磁力泵 | 型号40ZMD-20电机2.2KW | 套
21 | 61040249 | 氟塑料磁力泵 | 型号40ZMD-20F电机2.2KW | 套
22 | 62031898 | 水管 | PVC-U、DN15 | 根
23 | 62031899 | 直接 | PVC-U、DN15 | 盒
24 | 62031900 | 弯头 | PVC-U、DN15 | 个
25 | 62031901 | 活接球阀 | PVC-U、DN15 | 个
26 | 62031902 | 球阀 | PVC-U、DN15 | 个
27 | 62031903 | 球阀 | PVC-U、DN60 | 个
28 | 62031904 | 内丝直接 | PVC-U、DN15 | 个
29 | 61111027 | 信号转换器 | VJA1 S2.00 | 个
30 | 61111028 | 信号转换器 | VJA1 S3.00 | 个
31 | 61111029 | 压力开关 | SMC ISG-030 | 个
32 | 130500001 | 氨基磺酸 |  | Kg
33 | 130900008 | 消泡剂 |  | Kg
34 | 139900040 | 硫代硫酸钠 |  | Kg
35 | 62031905 | 胶管 | 口径：DN20（和泵配套） 内有钢丝的软管 | 米
36 | 61080253 | PI-XXX 管式压力计 | PS-14999口径R3/8；—0.1~0.4Mpa | 个 | 本体和机芯为SUS316
37 | 61080254 |  | PS-14999口径R3/8；—0.1~1.0Mpa | 个
38 | 61080255 |  | PS-14999口径R3/8；0.0~0.5Mpa | 个
39 | 61080256 |  | PS-14999口径R3/8；0.0~1.0Mpa | 个
40 | 61080257 | PI-521 循环泵压力计 | 口径JIS 10K-25A；—0.1~0.5Mpa | 个 | 西野制作所，本体和机芯为SUS316
41 | 61080258 | PI-522 浓缩液泵压力计 | 口径JIS 10K-25A；—0.1~0.5Mpa | 个
42 | 62031906 | 液位开关(LS-522循环液位开关\LS-531蒸发器水槽液位开关) | FM-24 （能研）；口径JIS 5K-40A；L=180mm | 个
43 | 61111030 | LS-541，LS-551 液位传感器 | OLV-20S-3P | 个
44 | 169900113 | TI-XXX 温度计 | TB-23口径R1/2；0~100℃ | 个 | 0~100℃；长野计器；L=100mm；φ10 | 0~100℃；长野计器；L=100mm；φ10
45 | 61111031 | VT-531 热泵震动计传感器 | VP-A511W | 个
46 | 61111032 | 热泵震动计计器 | VM-90A | 个
47 | 62021126 | 热泵V型皮带 | 5V-1320 | 条
48 | 62050457 | 蝶阀 | SUS F316L 10K 80A 602456 | 个
49 | 61111033 | 温度传感器 | YP250口径R3/8 | 个 | 0~100℃；宝帝；L=200mm；φ8 | 0~100℃；宝帝；L=200mm；φ8
50 | 61111034 |  | YP255；WZP-4425口径JIS；10K-25A | 个
51 | 61040250 | 蒸汽复水泵 P-541 | 20UOD04Z | 个
52 | 61040251 | 封水泵 P-551 | 32ULD15Z；304材质；380V室内电机 | 个 | 南方泵业有新公司 功率为0.55kw 规格：2.0m3/h×22m | 南方泵业有新公司 功率为0.55kw 规格：2.0m3/h×22m
53 | 62021125 | 热泵轴承 | 6321L1-C3；JIS高碳铬轴承钢（SUJ2） | 个
54 | 169900114 | 热泵温度计 | 酒精式，接口：G3/8；量程：0～100℃，带保护管 | 个
55 | 62031907 | 维修口垫片 | JIS5k-200A t3 EPDM | 个
56 | 62031908 | 维修口垫片 | ﾏﾝﾎｰﾙ：JIS2k-450A t3 EPDM | 个
57 | 62091986 | 润滑油 | ISO VG 64# 润滑油(turbine oil) | 桶 |  | 循环泵、浓缩泵、凝缩水泵使用，泵体容量约2.5L
58 | 62091987 | 润滑油 | #32润滑油(turbine oil) | 桶 | 请厂商提供一下单桶容量， 再确定采购数量 | 热泵使用，泵体容量8.6L
59 | 62091988 | 润滑脂 | 2号锂基润滑脂（黄油的一种） | 桶
60 | 62021127 | 轴承 | 6311Z | 个
61 | 62020423 |  | 6205Z | 个
62 | 62021128 |  | 7312DB | 个
63 | 62021129 |  | 7305DB | 个
64 | 62021130 |  | 6306CM | 个
65 | 62021131 |  | 6306 | 个
66 | 61111035 | 控制柜用冷却扇 | 盘図参照/参考控制柜图 4715MS-10T-B50-B00 风量：2.5m3/min | 个
67 | 61111036 | 变频器用冷却扇 | 4715MS-12T-B50-B00 风量：2.5m3/min | 个
68 | 61150095 | PLC电池 | Ｑ6ＢＡＴ | 块
69 | 61150096 | 直流电源 | SB2J-15024D替代为S8ZX-G15024D；IN:110V 50Hz； OUT:DC24V 150W。 | 个
70 | 61040252 | P-521循环泵/轴套 | SUS316 | 个 | 需厂商现场确认泵体规格、型号 | 日本本多机工
71 | 61040253 | P-521循环泵/机械密封（气） | Ceramic/Carbon, Φ60 | 个
72 | 61040254 | P-521循环泵/机械密封（液） | W carbide/W carbide, Φ60 | 个
73 | 61040255 | P-521循环泵/油封 | NBR | 个
74 | 61040256 | P-521循环泵/轴套用O型环 | PTFE | 个
75 | 61040257 | P-521循环泵/泵壳密封垫 | PTFE | 个
76 | 61040258 | P-521循环泵/球盖用垫片 | Three sheet | 个
77 | 61040259 | P-521循环泵/联轴器 | SUS304 | 个
78 | 61040260 | P-521循环泵/联轴器橡胶 | EPDM | 个
79 | 61040261 | P-521循环泵/联轴器螺栓螺母 | SUS304 | 个
80 | 61040262 | P-522浓缩液泵/轴套 | SUS316 | 个
81 | 61040263 | P-522浓缩液泵/液侧机封 | W carbide/W carbide, Φ25 | 个
82 | 61040264 | P-522浓缩液泵/气侧机封 | Ceramic/Carbon, Φ25 | 个
83 | 61040265 | P-522浓缩液泵/油封 | NBR | 个
84 | 61040266 | P-522浓缩液泵/轴套用O型环 | PTFE | 个
85 | 61040267 | P-522浓缩液泵/泵壳密封垫 | PTFE | 个
86 | 61040268 | P-522浓缩液泵/球盖用垫片 | Three sheet | 个
87 | 61040269 | P-522浓缩液泵/联轴器 | SUS304 | 个
88 | 61040270 | P-522浓缩液泵/联轴器橡胶 | EPDM | 个
89 | 61040271 | P-522浓缩液泵/联轴器螺栓螺母 | SUS304 | 个
90 | 61040272 | P-531凝缩水泵/轴套 | SUS316 | 个 |  | 东芝大连有限公司 功率0.75Kw
91 | 61040273 | P-531凝缩水泵/液侧机封 | W carbide/Carbon, Φ25 | 个
92 | 61040274 | P-531凝缩水泵/油封 | NBR | 个
93 | 61040275 | P-531凝缩水泵/轴套用O型环 | PTFE | 个
94 | 61040276 | P-531凝缩水泵/泵壳密封垫 | PTFE | 个
95 | 61040277 | P-531凝缩水泵/球盖用垫片 | Three sheet | 个
96 | 61040278 | P-531凝缩水泵/联轴器 | SUS304 | 个
97 | 61040279 | P-531凝缩水泵/联轴器橡胶 | EPDM | 个
98 | 61040280 | P-531凝缩水泵/联轴器螺栓螺母 | SUS304 | 个
99 | 61040281 | P-532真空泵/机封 | 316/CM+C | 个 |  | 西门子（中国）有限公司
100 | 61040282 | P-532真空泵/液状密封胶 | liquid type gasket | 个
101 | 61040283 | P-532真空泵/毡垫圈 | Felt | 个
102 | 61040284 | P-532真空泵/密封片 | V#6500AC | 个
103 | 61040285 | P-532真空泵/联轴器 | SUS304 | 个
104 | 61040286 | P-532真空泵/联轴器橡胶 | EPDM | 个
105 | 61040287 | B-531热泵/干式机封 | WC,SUS304 | 个
106 | 61040288 | B-531热泵/皮带轮 | RUBBER 5V6-1320 | 个
107 | 61040289 | B-531热泵/垫片 | EPDM | 个
108 | 61040290 | B-531热泵/空气过滤器 | SUS304 | 个
109 | 61040291 | B-531热泵/接头类 | Fittings | 个
110 | 62082257 | AV-XXX 快速接头/速度控制器 | AS2200-02(逆作动5台) | 台
111 | 62082258 |  | AS2200-02(复作动5台) | 台
112 | 62082259 |  | AS2000-02(正作动5台) | 台
113 | 62082260 |  | KQG2H06-02S | 台
114 | 62082261 | AV-524速度控制器 | ADC | 个
115 | 62031909 | AV-561 消泡剂阀 | RC1/2 | 个
116 | 62031910 | C-5401 紧急蒸汽阀 | 10K-40A | 个
117 | 62031911 | 蒸发器处消泡剂接管 | SP4-12 | 个
118 | 62082262 | 板式换热器垫片(2台份） | AG-EPTM | 个
119 | 69000778 | 维修口玻璃视窗 | 视窗玻璃：钢化玻璃 人孔玻璃：钢化玻璃 φ255xt10 | 个
120 | 62050458 | AV-541蒸汽阀 | 10K-40A | 个
121 | 62050459 | AV-552封水排出阀 | RC1/2 | 个
122 | 62050460 | LCV-511蒸发器液面调节阀 | Type2702 | 个
123 | 61111037 | LT-521蒸发器循环液液位计 | MS-200S6 | 个
124 | 61111038 | LT-521用信号转换器 | PU2000 | 个
125 | 64000140 | 吨桶 | 白色 | 个
126 | 61111039 | PS-541 蒸汽压力开关 | SMC ISG-231-030 接口 R3/8 | 个
127 | 61080259 | PI-531 蒸发器真空度计 | 长野计器 KH-15 | 个
128 | 61080260 | FIT-511 原液流量计 | 东京计装 MGM9050K-CAP | 台
129 | 61111040 | FS-551 HP密封水流量开关 | 太阳铁工 DFS-1500 | 台
130 | 61111041 | FS-552 HP密封水流量开关 | 太阳铁工 DFS-1500 | 台
131 | 61080261 | FT-531 凝缩水流量计 | 横河电机 DY025 | 台
132 | 61080262 | LS-561 消泡剂槽液位计 | 能研 FR-20S6-1P | 台
133 | 61080263 | LT-521 蒸发器循环液液面计 |  | 台
134 | 61080264 | CIT-531 凝缩水导电率计 | 德国宝帝 TYPE 8225 | 台
135 | 61080265 | DIT-521 浓缩液密度计 | 东京计装 MMM7050K | 台
136 | 61080266 | DIT-531 浓缩液密度计 | 德国科隆 | 台
137 | 61080267 | XA-521 发泡检出器 | 基恩士 PX2-51 | 台
138 | 61080268 | LIT521液位计 | 重庆横河川仪有限公司 | 台